APT SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 실내 장식과 조화되는 미려한 외관과 천정 및 벽부에 부착하기 편리하도록 설  계된 제품이어야 한다.

(2) 기기 특성

- IMPEDANCE	:  10 Kohm

- FREQUENCY RESPONSE	:  320Hz ~ 15kHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  90 dB

- INPUT POWER	:  1 WATT

- DIMENSIONS	:  120(W) x 120(H) x 45(D)mm

- WEIGHT	:  224 g

- AS-01A 및 동등 이상 품이어야 한다.