WALL SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 현대적 감각에 맞는 미려한 DESIGN의 WALL SPEAKER로 고급형 스피커 유니트를 사용하여 섬세하고 풍부한 음을 재생할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Rated Input	:  3W

- Impedance	:  COM, 1kΩ, 3.3kΩ

- Frequency Response	:  220Hz-12kHz

- S.P.L(1m/1W)	:  90dB

- Weight	:  1.1kg

- Dimensions	:  179(W)x312(H)x109(D)mm

- KWS-03 및 동등 이상 품이어야 한다.

WALL SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 현대적 감각에 맞는 미려한 DESIGN의 WALL SPEAKER로 고급형 스피커 유니트를 사용하여 섬세하고 풍부한 음을 재생할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Rated Input	:  10W

- Impedance	:  COM, 1kΩ, 2kΩ

- Frequency Response	:  220Hz-12kHz

- S.P.L(1m/1W)	:  90dB

- Weight	:  1.15kg

- Dimensions	:  180(W)x275(H)x125(D)mm

- KWS-10 및 동등 이상 품이어야 한다.