BLANK PANEL

(1) 기   능

본 판넬은 국제 규격의 표준 RACK CABINET에 장착되는 판넬이며, 표준형 RACK     CABINET에 각종 기기를 설치하고 남는 공간을 메우기도 하며, 또한 자연적으로 발열하는 각종 기기들의 가운데에 설치하여 기기간의 열전도를 줄이는 기능을 가지며 모든 크기는 국제규격인 아래의 기준에 준하여 제작되어야 한다.

(2) 기기 특성

- DIMENSION	:  482(W) x 44(H) x 25(D) mm

- MATERIAL	:  AL 6063 / 3.0T

- HOLE 간격	:  1.75”

- 상기 및 동등 이상 품이어야 한다.